## Data
מספר דגם | מספר טור | מספר שורה | שטח הצומת חיצוני [um^2] | שטח צומת פנימי [um^2] | התנגדות שנמדדה כולל נגד במקביל | התנגדות הצומת | Critical Current [A] | Critical Current density [A/um^2] | הערות | מספר דגם | מספר טור | מספר שורה | שטח הצומת חיצוני [um^2] | שטח צומת פנימי [um^2] | התנגדות שנמדדה כולל נגד במקביל | התנגדות הצומת | Critical Current [A] | Critical Current density [A/um^2] | הערות | מספר דגם | מספר טור | מספר שורה | שטח הצומת חיצוני [um^2] | שטח צומת פנימי [um^2] | מתח נמדד ב-mV (LOCKING AMP)- נגד משתנה במצב של 49KOhm | התנגדות שנמדדה כולל נגד במקביל | התנגדות הצומת | Critical Current [A] | Critical Current density [A/um^2] | הערות
1 | 1 | 1 | 2.5452 | 1.6968 | 136.7 | 46930.9277 | 0.0063924 | 0.0037673 |  | 2 | 1 | 1 | 1.7934 | 0.976 | 8280 | 9963.6542 | 0.030109 | 0.016789 | נפרצה לאחר מכן | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 148000 | 500000 |  |  | נתק. אין שכבה תחתונה. כולל גם נגד בטור במה שנמדד
1 | 1 | 2 | 2.9736 | 2.0296 | 133 | 43217.3041 | 0.0069417 | 0.0034202 |  | 2 | 1 | 2 | 1.8748 | 1.2317 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | כנראה פרצתי אותה | 3 | 1 | 2 | 3.2461 | 1.8018 | 0.57 | 99000 | 0 |  |  | קצר. כולל גם נגד בטור
1 | 1 | 3 | 2.4444 | 1.6684 | 136.1 | 46328.6803 | 0.0064755 | 0.0038812 |  | 2 | 1 | 3 | 1.6459 | 0.872 | 49000 | 500000 | 0.0006 | 0.00036454 | נפרצה לאחר מכן. 500000 זה מספר אקראי גדול | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 148000 | 500000 |  |  | נתק. כמעט ואין שכבה תחתונה. כולל גם נגד בטור במה שנמדד
1 | 1 | 4 | 2.7904 | 1.9729 | 99 | 0 |  |  | קצר | 2 | 1 | 4 | 1.744 | same as external? | 49000 | 500000 | 0.0006 | 0.00034404 | נפרצה לאחר מכן. 500000 זה מספר אקראי גדול | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 148000 | 500000 |  |  | נתק. אין שכבה תחתונה. כולל גם נגד בטור במה שנמדד
1 | 1 | 5 | 2.834 | 2.1037 | 134.9 | 45124.2298 | 0.0066483 | 0.0031603 |  | 2 | 1 | 5 | 1.808 | 1.0961 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | כנראה פרצתי אותה | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.05 | 148000 | 500000 |  |  | נתק. אין שכבה תחתונה. כולל גם נגד בטור במה שנמדד
1 | 2 | 1 | 4.912 | 3.632 | 99 | 0 |  |  | קצר | 2 | 2 | 1 | 4.9288 | 3.232 | 2213 | 2317.6737 | 0.12944 | 0.04005 |  | 3 | 2 | 1 | 3.7044 | 2.1672 | 0.549 | 99000 | 0 |  |  | קצר (נפרצה). כולל גם נגד בטור
1 | 2 | 2 | 6.741 | 4.7722 | 123 | 33183.2968 | 0.0090407 | 0.0018944 |  | 2 | 2 | 2 | 4.4719 | 2.4034 | 2426 | 2552.3683 | 0.11754 | 0.048905 |  | 3 | 2 | 2 | 5.2689 | 3.1652 | 4.05 | 99700 | 710.1449 | 0.42245 | 0.13347 | נפרצה לאחר מכן אין רזולוציה עד מאות אוהם. כולל גם נגד בטור
1 | 2 | 3 | 4.912 | 3.76 | 125.1 | 35290.0978 | 0.008501 | 0.0022609 |  | 2 | 2 | 3 | 3.5432 | 1.8748 | 2695 | 2851.8519 | 0.10519 | 0.05611 |  | 3 | 2 | 3 | 3.9059 | 2.3352 | 4.059 | 99900 | 916.8399 | 0.32721 | 0.14012 | נפרצה לאחר מכן אין רזולוציה עד מאות אוהם. כולל גם נגד בטור
1 | 2 | 4 | 4.912 | 3.632 | 125.4 | 35591.0841 | 0.0084291 | 0.0023208 |  | 2 | 2 | 4 | 2.9143 | 1.7063 | 0 | 0 |  |  | כנראה הייתה 49K | 3 | 2 | 4 | 4.031 | 2.5159 | 15.18 | 99000 | 0 |  |  | קצר (פרצתי אותה?)
1 | 2 | 5 | 4.8216 | 3.5752 | 125.4 | 35591.0841 | 0.0084291 | 0.0023577 |  | 2 | 2 | 5 | 2.8675 | 1.426 | 49000 | 500000 |  |  | נפרצה לאחר מכן. 500000 זה מספר אקראי גדול | 3 | 2 | 5 | 3.3306 | 2.3058 | 15.18 | 41000 | 251125 | 0.0011946 | 0.0005181 | ?
1 | 3 | 1 | 6.1992 | 4.6904 | 99 |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 4.24 | 3.152 | 1986 | 2069.8941 | 0.14493 | 0.045982 |  | 3 | 3 | 1 | 4.8804 | 3.6456 | 3.24 | 579 | 585.9235 | 0.51201 | 0.14045
1 | 3 | 2 | 8.789 | 6.5095 | 119.6 | 29772.6696 | 0.010076 | 0.0015479 |  | 2 | 3 | 2 | 4.9413 | 3.2761 | 1782 | 1849.2524 | 0.16223 | 0.049519 |  | 3 | 3 | 2 | 6.5246 | 4.3228 | 2.61 | 438 | 441.9505 | 0.67881 | 0.15703
1 | 3 | 3 | 6.0028 | 4.558 | 125.1 | 35290.0978 | 0.008501 | 0.0018651 |  | 2 | 3 | 3 | 3.9543 | 2.4696 | 2150 | 2248.666 | 0.13341 | 0.054022 |  | 3 | 3 | 3 | 4.6148 | 3.0997 | 3.226 | 575 | 581.8276 | 0.51562 | 0.16634
1 | 3 | 4 | 6.0028 | 4.472 | 123.9 | 34086.1894 | 0.0088012 | 0.0019681 |  | 2 | 3 | 4 | 5.0336 | 3.0272 | 2013 | 2099.2402 | 0.14291 | 0.047208 |  | 3 | 3 | 4 | 5.248 | 3.696 | 3.46 | 630 | 638.2055 | 0.47007 | 0.12718
1 | 3 | 5 | 5.584 | 4.368 | 124 | 34186.5128 | 0.0087754 | 0.002009 |  | 2 | 3 | 5 | 4.914 | 2.7783 | 1615 | 1670.0433 | 0.17964 | 0.064657 |  | 3 | 3 | 5 | 3.9786 | 3.5133 | 3.54 | 650 | 658.7384 | 0.45542 | 0.12963
1 | 4 | 1 | 7.957 | 6.6926 | 120.7 | 30876.0559 | 0.0097163 | 0.0014518 |  | 2 | 4 | 1 | 5.2689 | 3.6477 | 205 | 205.8613 | 1.4573 | 0.39951 | ? | 3 | 4 | 1 | 6.216 | 4.4215 | 2.72 | 459 | 463.3403 | 0.64747 | 0.14644
1 | 4 | 2 | 9.7781 | 7.9222 | 119.1 | 29271.1468 | 0.010249 | 0.0012937 |  | 2 | 4 | 2 | 7.098 | 5.252 | 1327 | 1363.9377 | 0.21995 | 0.04188 |  | 3 | 4 | 2 | 7.7836 | 5.124 | 2.37 | 380 | 382.97 | 0.78335 | 0.15288
1 | 4 | 3 | 7.5364 | 5.902 | 122.2 | 32380.7536 | 0.0092648 | 0.0015698 |  | 2 | 4 | 3 | 5.9514 | 3.9458 | 1585 | 1637.9838 | 0.18315 | 0.046417 |  | 3 | 4 | 3 | 6.4076 | 3.7249 | 2.71 | 460 | 464.3593 | 0.64605 | 0.17344
1 | 4 | 4 | 7.6082 | 5.668 | 122.2 | 32380.7536 | 0.0092648 | 0.0016346 |  | 2 | 4 | 4 | 6.5247 | 4.8278 | 1354 | 1392.4779 | 0.21544 | 0.044626 |  | 3 | 4 | 4 | 6.5404 | 4.4719 | 15.15 | 35135 | 124169.8521 | 0.002416 | 0.00054027 | ?
1 | 4 | 5 | 7.5542 | 5.3072 | 121.4 | 31578.2367 | 0.0095002 | 0.0017901 |  | 2 | 4 | 5 | 6.656 | 4.3008 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | כנראה פרצתי אותה | 3 | 4 | 5 | 6.9488 | 4.4036 | 2.65 | 444 | 448.06 | 0.66955 | 0.15205
1 | 5 | 1 | 12.7218 | 10.7835 | 115.9 | 26061.6438 | 0.011511 | 0.0010675 |  | 2 | 5 | 1 | 11.803 | 9.3786 | 823 | 837.0592 | 0.3584 | 0.038214 |  | 3 | 5 | 1 | 10.584 | 8.0388 | 1.49 | 197 | 197.7952 | 1.5167 | 0.18867
1 | 5 | 2 | 13.4159 | 11.6046 | 115.3 | 25459.9087 | 0.011783 | 0.0010154 |  | 2 | 5 | 2 | 12.7433 | 10.6606 | 656 | 664.9015 | 0.45119 | 0.042324 |  | 3 | 5 | 2 | 11.7448 | 8.5039 | 1.45 | 191 | 191.7474 | 1.5646 | 0.18398
1 | 5 | 3 | 12.3202 | 10.3834 | 116.3 | 26462.8087 | 0.011337 | 0.0010918 |  | 2 | 5 | 3 | 11.7895 | 9.6254 | 751 | 762.6894 | 0.39334 | 0.040865 |  | 3 | 5 | 3 | 9.87 | 7.097 | 1.56 | 210 | 210.9039 | 1.4224 | 0.20043
1 | 5 | 4 | 10.9368 | 9.052 | 117.4 | 27566.046 | 0.010883 | 0.0012023 |  | 2 | 5 | 4 | 12.3134 | 8.9639 | 706 | 716.3209 | 0.41881 | 0.046721 |  | 3 | 5 | 4 | 10.0107 | 6.7646 | 1.56 | 210 | 210.9039 | 1.4224 | 0.21028
1 | 5 | 5 | 11.8985 | 10.5735 | 115.1 | 25259.3337 | 0.011877 | 0.0011233 |  | 2 | 5 | 5 | 12.8152 | 9.4952 | 669 | 678.2603 | 0.44231 | 0.046582 |  | 3 | 5 | 5 | 10.8376 | 7.9112 | 1.49 | 197 | 197.7952 | 1.5167 | 0.19172
1 | 6 | 1 | 18.4212 | 15.7752 | 112.2 | 22351.1796 | 0.013422 | 0.00085084 |  | 2 | 6 | 1 | 23.9704 | 20.2521 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | קצר | 3 | 6 | 1 | 18.2512 | 14.762 | 0.93 | 86 | 86.1512 | 3.4822 | 0.23589
1 | 6 | 2 | 20.306 | 18.6186 | 111.4 | 21548.991 | 0.013922 | 0.00074773 |  | 2 | 6 | 2 | 29.4588 | 25.3575 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | קצר | 3 | 6 | 2 | 21.431 | 17.777 | 0.88 | 73 | 73.1089 | 4.1035 | 0.23083
1 | 6 | 3 | 18.228 | 16.3432 | 99 | 0 |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 21.0221 | 18.7572 | 387 | 390.0808 | 0.76907 | 0.041001 |  | 3 | 6 | 3 | 16.8661 | 13.2568 | 0.97 | 90 | 90.1656 | 3.3272 | 0.25098
1 | 6 | 4 | 19.214 | 17.264 | 112.2 | 22351.1796 | 0.013422 | 0.00077746 |  | 2 | 6 | 4 | 14.6496 | 14.6496 | 679 | 688.5412 | 0.4357 | 0.029742 | הצומת לא בסדר | 3 | 6 | 4 | 15.5578 | 13.3108 | 0.95 | 0 | 0 |  |  | קצר. כנראה פרצתי אותו
1 | 6 | 5 | 19.318 | 16.822 | 110.5 | 20646.5601 | 0.01453 | 0.00086377 |  | 2 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | קצר. הצומת לא בסדר | 3 | 6 | 5 | 15.5578 | 13.3108 | 0.95 | 89 | 89.1619 | 3.3647 | 0.25278
.

## Locking Amp' Calibration New
R known [Ohm] | V_locking [mV] | sorted
89 | 0.93 | V_locking [mV] | R known [Ohm]
90 | 0.948 | 0.93 | 89
197 | 2.08 | 0.948 | 90
198 | 2.11 | 2.08 | 197
460 | 4.84 | 2.11 | 198
650 | 6.63 | 4.84 | 460
669 | 6.29 | 6.29 | 669
706 | 6.62 | 6.62 | 706
1327 | 11.1 | 11.1 | 1327
1585 | 12.6 | 12.6 | 1585
1986 | 14.727 | 14.727 | 1986
2013 | 14.987 | 14.987 | 2013
35135 | 29.51
49000 | 29.4

## Critical current VS area sorted
dye1 |  | dye2 |  | dye3
שטח צומת פנימי [um^2] | Critical Current density [A/um^2] | שטח צומת פנימי [um^2] | Critical Current density [A/um^2] | שטח צומת פנימי [um^2] | Critical Current density [A/um^2]
1.6968 | 0.0037673 | 3.232 | 0.04005 | 3.1652 | 0.13347
2.0296 | 0.0034202 | 2.4034 | 0.048905 | 2.3352 | 0.14012
1.6684 | 0.0038812 | 1.8748 | 0.05611 | 3.6456 | 0.14045
2.1037 | 0.0031603 | 3.2761 | 0.049519 | 3.0997 | 0.16634
4.7722 | 0.0018944 | 3.0272 | 0.047208 | 3.5133 | 0.12963
3.76 | 0.0022609 | 2.7783 | 0.064657 | 4.4215 | 0.14644
3.632 | 0.0023208 | 5.252 | 0.04188 | 5.124 | 0.15288
3.5752 | 0.0023577 | 3.9458 | 0.046417 | 3.7249 | 0.17344
6.5095 | 0.0015479 | 9.3786 | 0.038214 | 8.0388 | 0.18867
4.558 | 0.0018651 | 10.6606 | 0.042324 | 8.5039 | 0.18398
4.472 | 0.0019681 | 9.6254 | 0.040865 | 7.097 | 0.20043
4.368 | 0.002009 | 8.9639 | 0.046721 | 6.7646 | 0.21028
6.6926 | 0.0014518 | 9.4952 | 0.046582 | 7.9112 | 0.19172
7.9222 | 0.0012937 | 18.7572 | 0.041001 | 14.762 | 0.23589
5.902 | 0.0015698 | 14.6496 | 0.029742 | 17.777 | 0.23083
5.668 | 0.0016346 | avrage: | 0.045346 | 13.2568 | 0.25098
5.3072 | 0.0017901 | stdev: | 0.0077863 | 13.3108 | 0.25278
10.7835 | 0.0010675 |  |  | avrage: | 0.18402
11.6046 | 0.0010154 |  |  | stdev: | 0.041291
10.3834 | 0.0010918
9.052 | 0.0012023
10.5735 | 0.0011233
15.7752 | 0.00085084
18.6186 | 0.00074773
17.264 | 0.00077746
16.822 | 0.00086377
avrage: | 0.0018051
stdev: | 0.00088746

## Dye1 resistance V.S. area
שטח צומת פנימי - A [µm^2] | 1/A | Resistance [Ω]
1.6968 | 0.58934 | 46930.9277
2.0296 | 0.49271 | 43217.3041
1.6684 | 0.59938 | 46328.6803
1.9729 | 0.50687 | 0
2.1037 | 0.47535 | 45124.2298
3.632 | 0.27533 | 0
4.7722 | 0.20955 | 33183.2968
3.76 | 0.26596 | 35290.0978
3.632 | 0.27533 | 35591.0841
3.5752 | 0.2797 | 35591.0841
4.6904 | 0.2132 | 0
6.5095 | 0.15362 | 29772.6696
4.558 | 0.21939 | 35290.0978
4.472 | 0.22361 | 34086.1894
4.368 | 0.22894 | 34186.5128
6.6926 | 0.14942 | 30876.0559
7.9222 | 0.12623 | 29271.1468
5.902 | 0.16943 | 32380.7536
5.668 | 0.17643 | 32380.7536
5.3072 | 0.18842 | 31578.2367
10.7835 | 0.092734 | 26061.6438
11.6046 | 0.086173 | 25459.9087
10.3834 | 0.096308 | 26462.8087
9.052 | 0.11047 | 27566.046
10.5735 | 0.094576 | 25259.3337
15.7752 | 0.063391 | 22351.1796
18.6186 | 0.05371 | 21548.991
16.3432 | 0.061188 | 0
17.264 | 0.057924 | 22351.1796
16.822 | 0.059446 | 20646.5601

## Dye1 resistance V.S. area sort
שטח צומת פנימי - A [µm^2] | 1/A | Resistance [Ω]
1.6968 | 0.58934 | 46930.9277
2.0296 | 0.49271 | 43217.3041
1.6684 | 0.59938 | 46328.6803
2.1037 | 0.47535 | 45124.2298
4.7722 | 0.20955 | 33183.2968
3.76 | 0.26596 | 35290.0978
3.632 | 0.27533 | 35591.0841
3.5752 | 0.2797 | 35591.0841
6.5095 | 0.15362 | 29772.6696
4.558 | 0.21939 | 35290.0978
4.472 | 0.22361 | 34086.1894
4.368 | 0.22894 | 34186.5128
6.6926 | 0.14942 | 30876.0559
7.9222 | 0.12623 | 29271.1468
5.902 | 0.16943 | 32380.7536
5.668 | 0.17643 | 32380.7536
5.3072 | 0.18842 | 31578.2367
10.7835 | 0.092734 | 26061.6438
11.6046 | 0.086173 | 25459.9087
10.3834 | 0.096308 | 26462.8087
9.052 | 0.11047 | 27566.046
10.5735 | 0.094576 | 25259.3337
15.7752 | 0.063391 | 22351.1796
18.6186 | 0.05371 | 21548.991
17.264 | 0.057924 | 22351.1796
16.822 | 0.059446 | 20646.5601

## Dye2 resistance V.S. area
שטח צומת פנימי [µm^2] | 1/A | Resistance [Ω]
0.976 | 1.0246 | 9963.6542
1.2317 | 0.81189 | 0
0.872 | 1.1468 | 500000
1.744 | 0.57339 | 500000
1.0961 | 0.91233 | 0
3.232 | 0.30941 | 2317.6737
2.4034 | 0.41608 | 2552.3683
1.8748 | 0.53339 | 2851.8519
1.7063 | 0.58606 | 0
1.426 | 0.70126 | 500000
3.152 | 0.31726 | 2069.8941
3.2761 | 0.30524 | 1849.2524
2.4696 | 0.40492 | 2248.666
3.0272 | 0.33034 | 2099.2402
2.7783 | 0.35993 | 1670.0433
3.6477 | 0.27415 | 205.8613
5.252 | 0.1904 | 1363.9377
3.9458 | 0.25343 | 1637.9838
4.8278 | 0.20713 | 1392.4779
4.3008 | 0.23251 | 0
9.3786 | 0.10663 | 837.0592
10.6606 | 0.093803 | 664.9015
9.6254 | 0.10389 | 762.6894
8.9639 | 0.11156 | 716.3209
9.4952 | 0.10532 | 678.2603
20.2521 | 0.049378 | 0
25.3575 | 0.039436 | 0
18.7572 | 0.053313 | 390.0808
14.6496 | 0.068261 | 688.5412

## Dye2 resistance V.S. area sort
שטח צומת פנימי [µm^2] | 1/A | Resistance [Ω]
0.976 | 1.0246 | 9963.6542
3.232 | 0.30941 | 2317.6737
2.4034 | 0.41608 | 2552.3683
1.8748 | 0.53339 | 2851.8519
3.152 | 0.31726 | 2069.8941
3.2761 | 0.30524 | 1849.2524
2.4696 | 0.40492 | 2248.666
3.0272 | 0.33034 | 2099.2402
2.7783 | 0.35993 | 1670.0433
3.6477 | 0.27415 | 205.8613
5.252 | 0.1904 | 1363.9377
3.9458 | 0.25343 | 1637.9838
4.8278 | 0.20713 | 1392.4779
9.3786 | 0.10663 | 837.0592
10.6606 | 0.093803 | 664.9015
9.6254 | 0.10389 | 762.6894
8.9639 | 0.11156 | 716.3209
9.4952 | 0.10532 | 678.2603
18.7572 | 0.053313 | 390.0808
14.6496 | 0.068261 | 688.5412

## Dye3 resistance V.S. area
שטח צומת פנימי [µm^2] | 1/A | Resistance [Ω]
0 | 0 | 500000
1.8018 | 0.555 | 0
0 | 0 | 500000
0 | 0 | 500000
0 | 0 | 500000
2.1672 | 0.46142 | 0
3.1652 | 0.31594 | 710.1449
2.3352 | 0.42823 | 916.8399
2.5159 | 0.39747 | 0
2.3058 | 0.43369 | 251125
3.6456 | 0.2743 | 585.9235
4.3228 | 0.23133 | 441.9505
3.0997 | 0.32261 | 581.8276
3.696 | 0.27056 | 638.2055
3.5133 | 0.28463 | 658.7384
4.4215 | 0.22617 | 463.3403
5.124 | 0.19516 | 382.97
3.7249 | 0.26846 | 464.3593
4.4719 | 0.22362 | 124169.8521
4.4036 | 0.22709 | 448.06
8.0388 | 0.1244 | 197.7952
8.5039 | 0.11759 | 191.7474
7.097 | 0.1409 | 210.9039
6.7646 | 0.14783 | 210.9039
7.9112 | 0.1264 | 197.7952
14.762 | 0.067741 | 86.1512
17.777 | 0.056252 | 73.1089
13.2568 | 0.075433 | 90.1656
13.3108 | 0.075127 | 0
13.3108 | 0.075127 | 89.1619

## Dye3 resistance V.S. area sort
שטח צומת פנימי [µm^2] | 1/A | Resistance [Ω]
3.1652 | 0.31594 | 710.1449
2.3352 | 0.42823 | 916.8399
2.3058 | 0.43369 | 251125
3.6456 | 0.2743 | 585.9235
4.3228 | 0.23133 | 441.9505
3.0997 | 0.32261 | 581.8276
3.696 | 0.27056 | 638.2055
3.5133 | 0.28463 | 658.7384
4.4215 | 0.22617 | 463.3403
5.124 | 0.19516 | 382.97
3.7249 | 0.26846 | 464.3593
4.4719 | 0.22362 | 124169.8521
4.4036 | 0.22709 | 448.06
8.0388 | 0.1244 | 197.7952
8.5039 | 0.11759 | 191.7474
7.097 | 0.1409 | 210.9039
6.7646 | 0.14783 | 210.9039
7.9112 | 0.1264 | 197.7952
14.762 | 0.067741 | 86.1512
17.777 | 0.056252 | 73.1089
13.2568 | 0.075433 | 90.1656
13.3108 | 0.075127 | 89.1619